**\*Прогнозный баланс электрической энергии и мощности по сетям ООО «Гранат»**

**на 2015-2019гг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Всего,тыс. кВтч | В т.ч. по уровням напряжения |
| ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. **Электрическая энергия, тыс. кВтч:**
 |
| 1.1 | Поступление электроэнергии в сети ООО «Гранат»  | 3 307 | - | - | 3 307 | 3 123 |
| 1.2 | Отпуск электроэнергии из сети ООО «Гранат»: | 3 103 | - | - | 3 123 | 3 103 |
| 1.2.1 | в т.ч. объем переданной электроэнергии потребителям ООО «Гранат» и в смежные сетевые организации: | 3 103 | - | - | 3 123 | 3 103 |
| 1.2.2 | в т.ч. объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг потребителям ООО «Гранат»  | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Потери | МВтч | 204 | - | - | 185 | 19 |
| % | 6,16 | - | - | 5,58 | 0,61 |
| 1. **Мощность, МВт:**
 |
| 2.1 | Поступление мощности в сети ООО «Гранат»  | 0,935 | - | - | 0,935 | 0,883 |
| 2.2 | Отпуск мощности из сети ООО «Гранат»: | 0,887 | - | - | 0,883 | 0,887 |
| 2.2.1 |  в т.ч. объем переданной мощности потребителям ООО «Гранат» и в смежные сетевые организации: | 0,887 | - | - | 0,883 | 0,887 |
| 2.3 | Потери | МВт | 0,058 | - | - | 0,052 | 0,005 |
| % | 6,16 | - | - | 5,58 | 0,61 |

\* - на основании выписки из протокола заседания РЭК Омской области № 74 от 17.12.2014г