**\*Прогнозный баланс электрической энергии и мощности по сетям ООО «Гранат»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Ожидаемый период 2016г | | | | | Период регулирования 2017г. | | | | |
| Всего,  млн. кВтч | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего,  тыс. кВтч | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. **Электрическая энергия, тыс. кВтч:** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Поступление электроэнергии в сети | | 9,980 | - | - | 9,980 | 7,665 | 10,337 | - | - | 10,337 | 7,946 |
| 1.2 | Отпуск электроэнергии из сети | | 9,530 | - | - | 9,533 | 7,662 | 9,712 | - | - | 9,725 | 7,933 |
| 1.2.1 | в т.ч. объем переданной электроэнергии потребителям и в смежные сетевые организации: | | 9,530 | - | - | 9,533 | 7,662 | 9,712 | - | - | 9,725 | 7,933 |
| 1.2.2 | в т.ч. объем переданной электроэнергии по договорам оказания услуг потребителям | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Потери | МВтч | 0,450 | - | - | 0,447 | 0,003 | 0,625 | - | - | 0,612 | 0,013 |
| % | 4,51 | - | - | 4,48 | 0,04 | 6,05 | - | - | 5,92 | 0,16 |
| 1. **Мощность, МВт:** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Поступление мощности в сети | | 3,068 | - | - | 3,068 | 2,374 | 3,125 | - | - | 3,125 | 2,380 |
| 2.2 | Отпуск мощности из сети | | 2,930 | - | - | 2,930 | 2,374 | 2,932 | - | - | 2,932 | 2,376 |
| 2.2.1 | в т.ч. объем переданной мощности потребителям и в смежные сетевые организации: | | 2,930 | - | - | 2,930 | 2,374 | 2,932 | - | - | 2,932 | 2,376 |
| 2.3 | Потери | МВт | 0,138 |  |  | 0,137 | 0,001 | 0,189 | - | - | 0,185 | 0,004 |
| % | 4,50 |  |  | 4,47 | 0,04 | 6,05 | - | - | 5,92 | 0,17 |

\* - на основании выписки из протокола заседания РЭК Омской области № 78 от 17.12.2015г