## 1 Общ. инфор.
1. Общая информация о сетевой организации ООО "Гранат"
1.1 Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Тип потребителя | Категория надежности | 2015 год (факт)
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЮЛ | III | - | - | 30 | 4
ФЛ (население) | III | - | - | 1 | 41
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме.
Тип потребителя | К-во точек поставки, всего | К-во точек поставки, оборудованных ПУ
2015 год (факт)
1 | 2 | 3
ЮЛ | 52 | 52
ФЛ (население чжд) | 40 | 40
ОДПУ в мжд | 11 | 11
безхоз | - | -
АСКУЭ | - | -
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 110 кВ, 35 кВ, 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному, заполняется в произвольной форме.
К-во ТП | Протяженность ВЛ |  | Протяженность КЛ
| -6, 10кВ | -0,4кВ | -6, 10кВ | -0,4кВ
2015 год (факт)
6 | - | 3,62 | 14.2 | 0.385
1.4. Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации с разбивкой по уровням напряжения и по типам оборудования, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному, заполняется в произвольной форме и выражается в процентах по отношению к нормативному сроку службы объектов.
Тип оборудования | Уровень физического износа
| ВН | СН1 | СН2 | НН
2015 год (факт)
ТП/РП |  |  | 61%
КЛ/ВЛ |  |  | 61% | 43%

## 2 Показат. кач. передача
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии по сетям сетевой организации ООО "Гранат" на 2015 год (факт)
2.1 Показатели качества услуг по передача электроэнергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к прошлому году
N | Показатель | Значение показателя, годы
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии ( ) | 0.1667 | 0.1047 | 37.1926
1.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
1.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
1.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 0.1667 | 0.1047 | 37.1926
1.4. | НН (до 1 кВ) | - | 0.1047 | 37.1926
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии ( ) | 1 | 0.68 | 32
2.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
2.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
2.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 1 | 0.68 | 32
2.4. | НН (до 1 кВ) | - | 0.68 | 32
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ) | 1.5 | 0.0864 | 94.24
3.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
3.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
3.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | 1.5 | 0.0864 | 94.24
3.4. | НН (до 1 кВ) | - | 0.0864 | 94.24
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) ( ) | 0 | 0 | 0
4.1. | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
4.2. | СН1 (35 - 60 кВ) | - | - | -
4.3. | СН2 (1 - 20 кВ) | - | - | -
4.4. | НН (до 1 кВ) | - | - | -
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
5.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0
2.2. Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Гранат" |  |  | 0.1047 | 0.1047 |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  | 0.0864 | 0.0864 |  |  | 0 | 0 | 0.8975
n | Всего по сетевой организации | 0 | 0 | 0.1047 | 0.1047 | 0 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0.0864 | 0.0864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8975
2.3. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме:
1. На официальном сайте для оперативности реагирования в случае возникновения аварийной ситуации размещен телефон горячей линии;
2. Обновлен автопарк машин бригад ОВБ;
3. Проводятся планово-предупредительные ремонты электросетевого оборудования;
2.4. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся качества оказания услуг по передаче электрической энергии, заполняется в произвольной форме.

## 3 Показатели кач. тех. прис.
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению к сетям сетевой организации ООО "Гранат"
3.1. Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации, заполняется в произвольной форме. Раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия для ООО "Гранат" инвестиционной программы, утвержденной РЭК Омской области.
3.2. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде, заполняется в произвольной форме:
1. Проведены разъяснения с персоналом о необходимости тактичного общения с заявителями, желающими подать заявку на тех. присоединение, а также введена политика клиентоориентированности организации;
2. Для упрощения процесса подачи заявки на технологическое присоединение через официальный сайт запущен модуль: "Окно подачи заявок";
3. Для подачи заявок выбраны удобные часы работы "Клиентского центра";
3.3. Прочая информация, которую сетевая организация считает целесообразной для включения в отчет, касающаяся предоставления услуг по технологическому присоединению, заполняется в произвольной форме.
3.4. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, % | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1. | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | по вине заявителя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
1. Стоимость услуг тех. присоединения к сетям ООО "Гранат" определяется согласно стандартизированным тарифным ставкам, установленными в редакции приказа РЭК Омской области №195/45 от 18.08.2015г. Расчет окончательной стоимости определяется по формулам, указанным в Приложении №4 настоящего приказа
| Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
| Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
| Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | ЮЛ, ИП | ЮЛ, ИП, ФЛ-льготники (СНТ, ГСК, церкви, объединения гаражей, сараев и т.д.) | ЮЛ, ИП | ЮЛ, ИП | ЮЛ, ИП | ЮЛ, ИП | ЮЛ, ИП | ЮЛ, ИП
| 300 - городская местность | Да | КЛ | 198156.462 | 550 | 280083.912 | 185557.206 | 664817.124 | 475763.562 | 1146489.924 | 957436.362
|  |  | ВЛ | 103844.916 |  | 185772.366 | 138401.433 | 476193.864 | 381451.932 | 957866.664 | 863124.732
|  | Нет | КЛ | 190057.062 | 550 | 199089.912 | 104563.206 | 394834.624 | 205781.062 | 422936.824 | 233883.262
|  |  | ВЛ | 95745.516 |  | 104778.366 | 57407.433 | 206211.364 | 111469.432 | 234313.564 | 139571.632
| 500 - сельская местность | Да | КЛ | 324192.07 | 550 | 406119.52 | 248575.01 | 916888.54 | 601799.27 | 1398561.34 | 1083472.07
|  |  | ВЛ | 167006.16 |  | 248933.61 | 169982.055 | 602516.44 | 444613.22 | 1084189.24 | 926286.02
|  | Нет | КЛ | 316092.67 | 550 | 325125.52 | 167581.01 | 646906.04 | 331816.77 | 675008.24 | 359918.97
|  |  | ВЛ | 158906.76 |  | 167939.61 | 88988.055 | 332533.94 | 174630.72 | 360636.14 | 202732.92
| 750 | Да | КЛ | 481736.58 | 245419.815 | 563664.03 | 327347.265 | 1231977.81 | 759343.905 | 1713650.61 | 1241016.705
|  |  | ВЛ | 245957.715 | 127530.3825 | 327885.165 | 209457.8325 | 760419.66 | 523564.83 | 1242092.46 | 1005237.63
|  | Нет | КЛ | 473637.18 | 237320.415 | 482670.03 | 246353.265 | 961995.31 | 489361.405 | 990097.51 | 517463.605
|  |  | ВЛ | 237858.315 | 119430.9825 | 246891.165 | 128463.8325 | 490437.16 | 253582.33 | 518539.36 | 281684.53
| 1000 | Да | КЛ | 639281.09 | 324192.07 | 721208.54 | 406119.52 | 1547067.08 | 916888.54 | 2028739.88 | 1398561.34
|  |  | ВЛ | 324909.27 | 167006.16 | 406836.72 | 248933.61 | 918322.88 | 602516.44 | 1399995.68 | 1084189.24
|  | Нет | КЛ | 631181.69 | 316092.67 | 640214.54 | 325125.52 | 1277084.58 | 646906.04 | 1305186.78 | 646906.04
|  |  | ВЛ | 316809.87 | 158906.76 | 325842.72 | 167939.61 | 648340.38 | 332533.94 | 676442.58 | 332533.94
| 1250 | Да | КЛ | 796825.6 | 402964.325 | 878753.05 | 484891.775 | 1862156.35 | 1074433.175 | 2343829.15 | 1556105.975
|  |  | ВЛ | 403860.825 | 206481.9375 | 485788.275 | 288409.3875 | 1076226.1 | 681468.05 | 1557898.9 | 1163140.85
|  | Нет | КЛ | 788726.2 | 394864.925 | 797759.05 | 403897.775 | 1592173.85 | 804450.675 | 1620276.05 | 804450.675
|  |  | ВЛ | 395761.425 | 198382.5375 | 404794.275 | 207415.3875 | 806243.6 | 411485.55 | 834345.8 | 411485.55
Выполненный расчет является ориентировочным, итоговый расчет будет произведен после подачи Вами заявки на ТП при подготовке договора об осуществлении технологического присоединения.

## 4 Качество обслуживания
4. Качество обслуживания потребителей ООО "Гранат"
4.1 Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя | N-1 | N (текущий год) | Динамика изменения показателя
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | осуществление технологического присоединения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | качество обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.6 | прочее (указать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Жалобы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.1.2 | качество электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.2 | осуществление технологического присоединения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4 | качество обслуживания | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6 | прочее (указать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | Заявка на оказание услуг: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | по технологическому присоединению | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3.4 | прочее (указать) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
№ | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Центр обслуживания | очный | г. Омск, ул. 36-я Северная, 5 | 98-53-87; granat2112@mail.ru | 9:00 - 16:40 | Прием и консультации потребителей электрической энергии и мощности в части технологического присоединения, оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности, показатели качества электрической энергии и прочей деятельности | - | - | - | -
2 |  | заочный | http://tso-granat.ru/centr-obsluzhivaniya-klientov/okno-podachi-zayavok-na-texnologicheskoe-prisoedinenie/ |  | круглосуточно |  | - | - | - | -
4.3 Информация о заочном обслуживании потребителей по средством телефонной связи
№ | Наименование
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения: Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: | номер телефона | 98-53-87
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов. | единицы | -
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | -
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | -
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин | -
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин | -
4.4 Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в отчетном периоде, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
* - Обращений потребителей не поступало
4.5 Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций
4.6 Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"
1. В случае обращения заявителя, относящегося к социально уязвимой категории граждан, он обслуживается без очереди.
4.7 Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций.
1. На официальном сайте объявлен опрос заявителей на предмет удовлетворенностью работы "Центра обслуживания клиентов", опрос результатов не дал.
4.8 Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей.
1. Поощрение дружилюбия и коммуникабельности сотрудников ЦОК при работе с заявителем
2. Возможность обрабатывать обращения потребителей в интерактивном режиме, что заметно сокращает время обработки заявки и направления ответа.
4.9 Информация по обращениям потребителей.
№ | Идентификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращения | Форма обращения |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения, содержащие жалобу | [6 empty] | Обращения, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращений
|  |  |  | Очное | Заочное, по телефону | Заочное, через Интернет | Письменное, по почте | Оказание услуг по передаче э/э | Осуществление тех. присоединения | Коммерческий учет э/э | Качество обслуживания потребителей | Тех. обслуживание сетей | Прочее | Качество оказания услуг по передаче э/э | Качество э/э | Качество услуг по тех. присоединению | Коммерческий учет э/э | Качество обслуживания потребителей | Тех. обслуживание сетей | Прочее | По тех. присоединению | Заключение договора оказания услуг по передаче э/э | Организация коммерческого учета | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненные мероприятия по результатам обращению | Планируемые мероприятия по результатам обращению
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
* - обращений не поступало