Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2018г. ООО «Гранат».

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с      п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2018г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 1 | 999 | СН2 |
| ЗАО «Мекомстрой» | 4000 | 1 | 3999 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 760 | 140 | СН2 |
| 2 квартал 2018г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 1 | 999 | СН2 |
| ЗАО «Мекомстрой» | 4000 | 1 | 3999 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 704 | 196 | СН2 |
| 3 квартал 2018г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 1 | 999 | СН2 |
| ЗАО «Мекомстрой» | 4000 | 1 | 3999 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 770 | 130 | СН2 |
| 4 квартал 2018г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 1 | 999 | СН2 |
| ЗАО «Мекомстрой» | 4000 | 1 | 3999 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 820 | 80 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше раскрытию не подлежит, ввиду отсутствия у ООО «Гранат», объектов электросетевого хозяйства на указанных уровнях напряжения.

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2018г | ТП-8312 | наличие | 607,8 | - | - | - | 185 | 423 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211,1 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
| 2 квартал 2018г | ТП-8312 | наличие | 443 | - | - | - | 125 | 318 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211,1 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
| 3 квартал 2018г | ТП-8312 | наличие | 426,7 | - | - | - | 119 | 307 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211,1 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
| 4 квартал 2018г | ТП-8312 | наличие | 426,7 | - | - | - | 119 | 307 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211,1 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ООО «Гранат» подписываются договоры технологического присоединения  со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.