Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2014 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2014г | - | - | - | - |
| Февраль 2014г | - | - | - | - |
| Март 2014г | - | - | - | - |
| Апрель 2014г | - | - | - | - |
| Май 2014г | - | - | - | - |
| Июнь 2014г | - | - | - | - |
| Июль 2014г | - | - | - | - |
| Август 2014г | - | - | - | - |
| Сентябрь 2014г | - | - | - | - |
| Октябрь 2014г | - | - | - | - |
| Ноябрь 2014г | - | - | - | - |
| Декабрь 2014г | - | - | - | - |

Итог:

В 2014 году в границах зон деятельности ООО «Гранат» аварий зафиксировано не было.

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2015 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2015г | - | - | - | - |
| Февраль 2015г | - | - | - | - |
| Март 2015г | - | - | - | - |
| Апрель 2015г | - | - | - | - |
| Май 2015г | - | - | - | - |
| Июнь 2015г | - | - | - | - |
| Июль 2015г | - | - | - | - |
| Август 2015г | - | - | - | - |
| Сентябрь 2015г | - | - | - | - |
| Октябрь 2015г | - | - | - | - |
| Ноябрь 2015г | - | - | - | - |
| Декабрь 2015г | - | - | - | - |

Итог:

В 2015 году в границах зон деятельности ООО «Гранат» аварий зафиксировано не было.

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2016 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2016г | - | - | - | - |
| Февраль 2016г | 06.02.2016г | 15.06.2016г | В связи с выходом из строя соединительной муфты на КЛ-10кВ, в результате пробоя по причине прохождения двух кабельных линий в одном канале была повреждена вторая КЛ-10кВ в сторону БКТП-3549, в результате чего данная электроустановка осталась без напряжения. Выявлено что указанные КЛ-10кВ были проложены застройщиком с нарушением норм ПУЭ. | В связи с обращением потребителей об отсутсвии напряжения бригадой было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. В настоящее время ремонтные работы продолжаются. Потребители подключены по временной схеме электроснабжения |
| Март 2016г | - | - | - | - |
| Апрель 2016г | - | - | - | - |
| Май 2016г | - | - | - | - |
| Июнь 2016г | - | - | - | - |
| Июль 2016г | - | - | - | - |
| Август 2016г | - | - | - | - |
| Сентябрь 2016г | - | - | - | - |
| Октябрь 2016г | - | - | - | - |
| Ноябрь 2016г | - | - | - | - |
| Декабрь 2016г | - | - | - | - |

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2017 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2017г | - | - | - | - |
| Февраль 2017г | - | - | - | - |
| Март 2017г | - | - | - | - |
| Апрель 2017г | - | - | - | - |
| Май 2017г | - | - | - | - |
| Июнь 2017г | - | - | - | - |
| Июль 2017г | - | - | - | - |
| Август 2017г | - | - | - | - |
| Сентябрь 2017г | - | - | - | - |
| Октябрь 2017г | - | - | - | - |
| Ноябрь 2017г | 04.11.2017 | 08.11.2017 | Порыв КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312 ОАО «Водоканал» в связи с несогласованными земляными работами | В связи с обращением потребителей об отсутсвии напряжения бригадой было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. |
|  | 11.11.2017 | 22.11.2017 | Повреждение изоляции КЛ-10кВ ф.3520 от ПС «Весенняя» до РП АТ-Маркет | В связи с обращением потребителя об отсутсвии напряжения бригадой было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. |
| Декабрь 2017г | - | - | - | - |

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2018 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Причина возникновения аварии (по итогам расследования в установленном порядке) | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2018г | - | - | - | - |
| Февраль 2018г | - | - | - | - |
| Март 2018г | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Порыв кабеля 10кВ от ТП-8213 до ТП-8312 в связи с проведением АО «Омскэлектро» несогласованных земляных работ | В связи с обращением потребителя об отсутсвии напряжения бригадой было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. |
| Апрель 2018г | - | - | - | - |
| Май 2018г | - | - | - | - |
| Июнь 2018г | 01.06.2018 | 06.06.2018 | Повреждение кабеля 10кВ ТП-8213 до ТП-8312, вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутсвии напряжения бригадой было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. |
|  | 02.06.2018 | 23.06.2018 | Повреждение кабеля 10кВ ф.1125 от ПС «Левобережная» до РТП-10/0,4кВ АТ-Маркет, вызванное физическим старением изоляции (находился в резерве) | В связи с обращением диспетчера об отключении ф.1125 ПС «Левобережная» по МТЗ, бригадой было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. |
|  | 28.06.2018 | 29.06.2018 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 в сторону ТП-8052, 8054, 8056, 8001 по МТЗ. Повреждение КЛ-10кВ на участке от ТП-8052 до ТП-8056 вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении КЛ-10кВ от РП-825 по МТЗ, бригадой осуществлено переключение, кабель поставлен под нагрузку. На участке ТП-8052 – ТП-8056 было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. |
| Июль 2018г | - | - | - | - |
| Август 2018г | 17.08.2018 | 21.08.2018 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 до ТП-8052. Повреждение КЛ-10кВ вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении КЛ-10кВ от РП-825 по МТЗ, бригадой осуществлено переключение на резерв. На участке РП-825 до ТП-8052 было найдено место повреждения, вскрыт грунт, установлены новые соединительные муфты. |
| Сентябрь 2018г | - | - | - | - |
| Октябрь 2018г | 28.10.2018 | 29.10.2018 | КЗ в РУ-0,4кВ ТП-8054 ф.3 вследствие попадания дождевой воды | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой было проведено тех. обслуживание, заменены вводной рубильник и два автомата |
| Ноябрь 2018г | 13.11.2018 | 16.11.2018 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 до ТП-8052. Повреждение КЛ-10кВ вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением диспетчера об отключении КЛ-10кВ от РП-825 по МТЗ, бригадой осуществлено переключение на резерв. На указанном участке было найдено место повреждения, осуществлен ремонт кабеля. |
|  | 26.11.2018 | 27.11.2018 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8052 до ТП-8056 яч.10. Повреждение КЛ-10кВ вызванное физическим старением изоляции | В связи с обращением потребителя об отсутствии напряжения бригадой на указанном участке было найдено место повреждения, осуществлен ремонт кабеля. |
|  | 26.11.2018 | 05.12.2018 | Отключение КЛ-10кВ от ТП-8052 до ТП-8056 яч.9. Повреждение КЛ-10кВ вызванное физическим старением изоляции | При попытке осуществить переключение на резерв бригадой установлено отсутствие напряжения. Работы по ремонту до настоящего времени не окончены. |
| Декабрь 2018г | - | - | - | - |