Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2019г. ООО «Гранат».

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2019г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 5 | 995 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 868 | 32 | СН2 |
| ООО "ОЗЗА" | 1600 | 115 | 1485 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 30 | 720 | СН2 |
| ИП Студеникина Л.А. | 4700 | 1018 | 3682 | ВН |
| ООО "СПК" | 1200 | 0 | 1200 | ВН |
| ООО "Юг-Ойл-Пласт" | 2000 | 624 | 1376 | ВН |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1471 | 438 | 1033 | ВН |
| ИП Зейнок И.В. | 1700 | 7 | 1693 | СН2 |
| 2 квартал 2019г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 0 | 1000 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 900 | 0 | СН2 |
| ООО "ОЗЗА" | 1600 | 167 | 1433 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 5 | 746 | СН2 |
| ИП Студеникина Л.А. | 4700 | 968 | 3733 | ВН |
| ООО "СПК" | 1200 | 0 | 1200 | ВН |
| ООО "Юг-Ойл-Пласт" | 2000 | 903 | 1098 | ВН |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1471 | 999 | 472 | ВН |
| ИП Зейнок И.В. | 1700 | 6 | 1695 | СН2 |
| 3 квартал 2019г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 0 | 1000 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 738 | 162 | СН2 |
| ООО "ОЗЗА" | 1600 | 496 | 1104 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 166 | 584 | СН2 |
| ИП Студеникина Л.А. | 4700 | 1667 | 3033 | ВН |
| ООО "СПК" | 1200 | 0 | 1200 | ВН |
| ООО "Юг-Ойл-Пласт" | 2000 | 610 | 1390 | ВН |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1471 | 0 | 1471 | ВН |
| ИП Зейнок И.В. | 1700 | 12 | 1688 | СН2 |
| 4 квартал 2019г: |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 0 | 1000 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 763 | 137 | СН2 |
| ООО "ОЗЗА" | 1600 | 431 | 1169 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 154 | 596 | СН2 |
| ИП Студеникина Л.А. | 4700 | 646 | 4054 | ВН |
| ООО "СПК" | 1200 | 0 | 1200 | ВН |
| ООО "Юг-Ойл-Пласт" | 2000 | 720 | 1280 | ВН |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1471 | 0 | 1471 | ВН |
| ИП Зейнок И.В. | 1700 | 143 | 1558 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2019г | ГПП-27 «Заводская» | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
| 2 квартал 2019г | ГПП-27 «Заводская» | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
| 3 квартал 2019г | ГПП-27 «Заводская» | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
| 4 квартал 2019г | ГПП-27 «Заводская» | отсутствие | - | - | - | - | - | - |

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2019г | ТП-8312 | наличие | 38 | - | - | - | 22 | 16 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 84,4 | - | - | - | 84,4 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | КТП-1, 2 (2 Солн) | наличие | 1388 | - | - | - | 1388 | - |
|  | ЦРП, ТП-1689, ТП- 1, 2, 4, 5,КТП-1, 2 (ЛМЗ-ОЗТА), ТП-Михалевич | наличие | - | 6607 | - | - | 6607 | - |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 68 | - | - | - | 68 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-Политрейд | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ГПП-27 «Заводская», ЦРП-1690, ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | - | 15939 | - | - | 15917 | 22 |
|  | ТП-1 НХА | наличие | 1278 | - | - | - | 1278 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1626 | - | - | - | - | 1626 |
|  | ТП-4277 | наличие | 2473 | - | - | - | 945 | 1528 |
| 2 квартал 2019г | ТП-8312 | наличие | 38 | - | - | - | 22 | 16 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 84,4 | - | - | - | 84,4 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | КТП-1, 2 (2 Солн) | наличие | 1388 | - | - | - | 1388 | - |
|  | ЦРП, ТП-1689, ТП- 1, 2, 4, 5,КТП-1, 2 (ЛМЗ-ОЗТА), ТП-Михалевич | наличие | - | 6607 | - | - | 6607 | - |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 68 | - | - | - | 68 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-Политрейд | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ГПП-27 «Заводская», ЦРП-1690, ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | - | 15939 | - | - | 15917 | 22 |
|  | ТП-1 НХА | наличие | 1278 | - | - | - | 1278 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1626 | - | - | - | - | 1626 |
|  | ТП-4277 | наличие | 2396 | - | - | - | 1059 | 1337 |
| 3 квартал 2019г | ТП-8312 | наличие | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 84,4 | - | - | - | 84,4 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | КТП-1, 2 (2 Солн) | наличие | 1388 | - | - | - | 1388 | - |
|  | ЦРП, ТП-1689, ТП- 1, 2, 4, 5,КТП-1, 2 (ЛМЗ-ОЗТА), ТП-Михалевич | наличие | - | 6607 | - | - | 6607 | - |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 68 | - | - | - | 68 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-Политрейд | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ГПП-27 «Заводская», ЦРП-1690, ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | - | 16094 | - | - | 16072 | 23 |
|  | ТП-1 НХА | наличие | 1278 | - | - | - | 1278 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1626 | - | - | - | - | 1626 |
|  | ТП-4277 | наличие | 2118 | - | - | - | 696 | 1422 |
| 4 квартал 2019г | ТП-8312 | наличие | 10 | - | - | - | 6 | 4 |
|  | ТП-8054, ТП-8001, ТП-8052, ТП-8056 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 187 | 24 |
|  | ТП-7049 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП Ом-5-4, Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 34,4 | - | - | - | 34,4 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 84,4 | - | - | - | 84,4 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 367 | - | - | - | - | 367 |
|  | КТП-1, 2 (2 Солн) | наличие | 1388 | - | - | - | 1388 | - |
|  | ЦРП, ТП-1689, ТП- 1, 2, 4, 5,КТП-1, 2 (ЛМЗ-ОЗТА), ТП-Михалевич | наличие | - | 6607 | - | - | 6607 | - |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 68 | - | - | - | 68 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-Политрейд | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ГПП-27 «Заводская», ЦРП-1690, ТП-1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 18, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | - | 16094 | - | - | 16072 | 23 |
|  | ТП-1 НХА | наличие | 1278 | - | - | - | 1278 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1626 | - | - | - | - | 1626 |
|  | ТП-4277 | наличие | 2118 | - | - | - | 696 | 1422 |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ООО «Гранат» подписываются договоры технологического присоединения  со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.