Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов                  ООО «Гранат» за 2021 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.01.2021 – 03.01.2021 | КТП-б/н от ф.ПЭ-2 ЭЧЭ-Петрушенко (срабатывание РЗА) | 19:35 | 15:52 | 21:17 |
| 14.02.2021 – 15.02.2021 | КЛ-6кВ от ПС «МО» РУ-6кВ яч.8 до ТП-6 (ремонт кабеля) | 10:30 | 10:25 | 23:55 |
| 24.02.2021 – 25.02.2021 | КТП-б/н от ф.ПЭ-2 ЭЧЭ-Петрушенко (ремонт РЛНД-10) | 14:12 | 13:46 | 23:32 |
| 01.03.2021 – 31.03.2021 | Ремонтные работы не проводились | - | - | - |
| 18.04.2021 – 18.04.2021 | КЛ-6кВ ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (срабатывание РЗА) | 21:10 | 23:40 | 02:30 |
| 03.05.2021 – 03.05.2021 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-8312 в сторону чжд, ул. 5-я Крайняя, 1-8 (отсутствие 1 фазы) | 10:52 | 16:50 | 05:58 |
| 04.06.2021 – 04.06.2021 | КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312 (переключение на резерв) | 02:42 | 03:07 | 00:25 |
| 01.06.2021 – 02.06.2021 | КЛ-0,4кВ от ВЛИ-0,4кВ в сторону чжд, ул. 6-я Крайняя, 13 (ремонт кабеля) | 12:15 | 11:00 | 22:45 |
| 28.06.2021 – 02.07.2021 | Т2 выведен в ремонт (недостаточный уровень масла, нагрев шпильки фазы А) | 21:00 | 10:00 | 00:10 |
| 05.07.2021 – 12.07.2021 | КЛ-10кВ от РП-825 до ТП-8052 (переключение на резерв) | 05:57 | 07:31 | 01:34 |
| 07.07.2021 – 07.07.2021 | КЛ-6кВ ф.7Ш-б от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (переключение на резерв) | 10:46 | 13:05 | 02:19 |
| – 07.07.2021 | КЛ-6кВ ф.7Ш-б от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (срабатывание РЗА, включено по протоколу) |  | 16:45 | 00:15 |
| 07.07.2021 – 25.08.2021 | КЛ-6кВ ф.80Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1 (ремонт кабеля) | 10:46 | 21:03 | 00:15 |
| 07.07.2021 – 07.07.2021 | КЛ-6кВ ф.80Ш-б от ТЭЦ-3 до ТП-1 (срабатывание РЗА, включено по протоколу) | 10:46 | 16:35 | 05:49 |
| 23.07.2021 – 23.07.2021 | КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 2 с.ш. (переключение на резерв) | 15:55 | 16:45 | 00:55 |
| – 13.08.2021 | КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 2 с.ш. (ремонт кабеля) |  | 15:11 | 00:30 |
| – 30.08.2021 | КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312 (ремонт кабеля) |  | 14:24 | 00:30 |
| 06.09.2021 – 07.09.2021 | ВЛИ-0,4кВ от ТП Рз-7-14 до н/в щита (ремонт СИП) | 15:40 | 14:25 | 23:35 |
| 24.09.2021 – 29.09.2021 | КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 2 с.ш. (ремонт кабеля, был в резерве) | 13:05 | 11:03 | 01:57 |
| 01.10.2021 – 31.10.2021 | - | - | - | - |
| 01.11.2021 – 31.11.2021 | - | - | - | - |
| 01.12.2021 – 31.12.2021 | - | - | - | - |