Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов                  ООО «Гранат» за 2022 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.01.2022 – 14.01.2022 | ТП-4277 (Отключение в сетях ВСО) | 08:30 | 11:30 | 03:00 |
| 10.02.2022 – 10.02.2022 | КЛ-10кВ от РП-712 до ТП-3549 (переключение на резерв) | 01:25 | 04:27 | 03:02 |
| 10.03.2022 – 10.03.2022 | ВЛИ-0,4кВ от ТП-8312 оп.4/1 в сторону чжд, ул. 4-я Крайняя, 28 (ремонт линии) | 13:42 | 14:12 | 00:30 |
| 24.03.2022 – 24.03.2022 | КЗ вводной ячейки РП АТ-Маркет (ф.1125 от ПС «Левобережная» включен по протоколу) | 07:30 | 12:15 | 04:45 |
| – 30.03.2022 | КЛ-10кВ ф.3520 от ПС «Весенняя» до РП АТ-Маркет (ремонт кабеля) |  | 23:50 | 00:30 |
| 01.04.2022 – 01.04.2022 | КЛ-10кВ ф.1125 от ПС «Левобережная» до РП АТ-Маркет (переключение на резерв) | 14:15 | 16:10 | 01:55 |
| – 02.04.2022 | КЛ-10кВ ф.1125 от ПС «Левобережная» до РП АТ-Маркет (ремонт кабеля) |  | 00:04 | 00:30 |
| 11.04.2022 – 11.04.2022 | ТП-2229 РУ-0,4кВ яч.6 ф.15 (ремонт наконечника кабеля) | 15:00 | 16:00 | 01:00 |
| 11.05.2022 – 11.05.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312 (переключение на резерв) | 12:03 | 16:01 | 03:58 |
| – 20.05.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312 (ремонт кабеля) |  | 14:30 | 01:00 |
| 16.06.2022 – 17.06.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8134 до ТП-8312 (ремонт кабеля) | 21:01 | 08:53 | 11:52 |
| 17.06.2022 – 18.06.2022 | КЛ-6кВ от ЦРП (литейка) до ТП абон. (отключение в сетях потребителя) | 03:00 | 15:10 | 00:15 |
| 16.06.2022 – 24.06.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312 (ремонт кабеля) | 21:01 | 14:50 | 00:30 |
| 13.07.2022 – 13.07.2022 | КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 (отключение в сетях ВСО) | 03:00 | 04:50 | 01:50 |
| 28.07.2022 – 28.07.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (срабатывание РЗА, включен по протоколу) | 17:36 | 02:15 | 15:21 |
| – 29.07.2022 | Включение абонентских линий от РУ-6кВ ЦРП яч.16, 17, 23, 2, 13, 11, 21 по протоколу испытаний |  | 15:50 | 03:10 |
| – 29.07.2022 | Включение абонентских линий от РУ-6кВ ТП-1689 до ТП-1, 2 и яч.1 |  | 14:40 | 02:00 |
| 28.07.2022 – 03.08.2022 | ПС «МО» отключение КЛ-6кВ яч.12 в сторону ТП абон. (подтопление), включена по протоколу | 15:32 | 17:30 | 00:15 |
| 28.07.2022 – 30.07.2022 | ПС «МО» отключение КЛ-6кВ яч.5 в сторону ТП абон. (подтопление), включена по протоколу | 17:42 | 15:50 | 00:15 |
| 02.08.2022 – 02.08.2022 | КЛ-6кВ ф.80Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1 (срабатывание РЗА, включена по протоколу) | 11:50 | 15:36 | 03:46 |
| 02.08.2022 – 29.08.2022 | КЛ-6кВ ф.80Ш-б от ТЭЦ-3 до ТП-1 (ремонт кабеля) | 11:50 | 20:35 | 00:15 |
| 25.08.2022 – 26.08.2022 | КТП-112/9 (замена проходных изоляторов) | 14:25 | 13:25 | 23:00 |
| 26.08.2022 – 26.08.2022 | КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 2 с.ш. (переключение на резерв) | 07:01 | 08:05 | 01:04 |
| 26.08.2022 – 26.08.2022 | ПС «МО» по ф.51Ц (переключено на резерв, отключение в сетях ВСО) | 13:30 | 13:40 | 00:10 |
| 28.08.2022 – 05.09.2022 | КЛ-6кВ ф.7Ш-б от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (был в резерве, ремонт кабеля) | 15:01 | 10:37 | 00:15 |
| 28.08.2022 – 29.08.2022 | КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 1, 2 с.ш. (отключение в сетях ВСО) | 23:15 | 02:07 | 02:52 |
| 01.09.2022 – 01.09.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8457 до ТП-8458 (отключение в сетях ВСО) | 07:50 | 10:18 | 02:28 |
| 01.09.2022 – 22.09.2022 | КЛ-10кВ ф.3520 от ПС «Весенняя» до РП АТ-Маркет (ремонт кабеля, был в резерве) | 11:04 | 05:55 | 00:30 |
| 10.09.2022 – 10.09.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (срабатывание РЗА, включена по протоколу) | 08:55 | 12:44 | 03:49 |
| 14.09.2022 – 14.09.2022 | РУ-6кВ 1 с.ш. ПС «МО», замена ПСН фаз А, С Т1 (замена оборудования) | 11:35 | 12:20 | 00:45 |
| 18.09.2022 – 18.09.2022 | ППР замена опорных изоляторов ИОС-35 | 10:00 | 12:30 | 02:30 |
| 19.09.2022 – 19.09.2022 | РУ-6кВ 2 с.ш. ПС «МО», замена ПСН фаз А, С Т1 (замена оборудования) | 20:30 | 21:10 | 00:40 |
| 10.10.2022 – 11.10.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (переключение на резерв) | 23:53 | 01:25 | 01:32 |
| – 11.10.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (включен после испытания, в резерве) |  | 13:34 | 00:15 |
| 25.10.2022 – 26.10.2022 | КЛ-6кВ ф.11Ш-а от ТЭЦ-3 до ТП-1689 (включен после испытания, в резерве) | 15:41 | 14:40 | 00:15 |
| 25.10.2022 – 26.10.2022 | РУ-6кВ яч.5 ПС «МО» (КЗ в сетях потребителя, включен после испытания) | 15:20 | 12:05 | 00:15 |
| – 03.11.2022 | КЛ-10кВ от ТП-4275 до ТП-4277 (ремонт кабеля) |  | 16:00 | 00:15 |
| 12.11.2022 – 12.11.2022 | ТП-4278 (подключена по временной схеме) | 12:05 | 20:45 | 08:40 |
| 29.11.2022 – 29.11.2022 | ПС «МО» 2 с.ш. ОРУ-35кВ (замена ПСН) | 16:20 | 17:17 | 00:57 |
| – 30.11.2022 | ТП-4278 (ремонт изоляторов) |  | 13:42 | 00:15 |
| 07.12.2022 – 07.12.2022 | КВЛ-10кВ от ОП-1237 до ТП-4428 (ремонт оборудования) | 19:05 | 23:48 | 04:43 |
| 17.12.2022 – 17.12.2022 | КЛ-10кВ от ТП-8134, ТП-8213 до ТП-8312 (отключение в сетях ВСО) | 15:40 | 16:30 | 00:50 |
| 27.12.2022 – 27.12.2022 | ТП-4278, РУ-0,4кВ (ремонт оборудования) | 09:45 | 11:15 | 01:30 |