Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2024 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Объект. Причина возникновения аварии | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2024г | - | - | - | - |
| Февраль 2024г | 09.02.2024 | 09.02.2024 | КВЛ-10кВ от ОП-631 до ТП-6398. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 19.02.2024 | 19.02.2024 | КЛ-10кВ от РП-333 до ТП-3341. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 29.02.2024 | 29.02.2024 | КЛ-10кВ от ТП-4181 до ТП-4417. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |