Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов                  ООО «Гранат» за 2024 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | *Время простоя (час, мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2024 – 31.01.2024 | - | - | - | - |
| 09.02.2024 – 09.02.2024 | КВЛ-10кВ от ОП-631 до ТП-6398. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 15:10 | 16:32 | 1:22 |
| 19.02.2024 – 19.02.2024 | КЛ-10кВ от РП-333 до ТП-3341. Нарушение электрической изоляции. | 05:15 | 07:45 | 02:30 |
| 29.02.2024 – 29.02.2024 | КЛ-10кВ от ТП-4181 до ТП-4417. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. | 13:11 | 16:41 | 3:30 |
| 03.03.2024 – 03.03.2024 | РП-217. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 07:50 | 11:10 | 3:20 |
| 18.03.2024 – 18.03.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312. Нарушение электрической изоляции (был в резерве) | 12:41 | 13:20 | - |