Информация о величине резервируемой максимальной мощности и свободной присоединенной мощности

в 2023г. ООО «Гранат».

- Информация о величине резервируемой максимальной мощности с разбивкой по уровням напряжения в соответствии с п. 8(1) «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказанию этих услуг», утвержденных                ПП РФ №861 от 27.12.2004г.:

| Наименование потребителя с максимальной мощностью более 670кВт | Величина максимальной мощности согласно Акту границ ответственности, кВт | Величина фактической потребляемой мощности, кВт | Величина резервируемой максимальной мощности, кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 8,7 | 991,3 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 410 | 490 | СН2 |
| ООО «ОЗЗА» | 1600 | 220 | 1380 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 152 | 598 | СН2 |
| ФЛ Мордовец Л.А. | 1000 | 135 | 865 | СН1 |
| ООО «ОТП» | 1600 | 11 | 1589 | СН1 |
| ООО «Батыр» | 1000 | 44,59 | 955,41 | СН2 |
| 2 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 2,7 | 997,3 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 375 | 525 | СН2 |
| ООО «ОЗЗА» | 1600 | 214 | 1386 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 183 | 567 | СН2 |
| ФЛ Мордовец Л.А. | 1000 | 139 | 861 | СН1 |
| ООО «ОТП» | 1600 | 11 | 1589 | СН1 |
| ООО «Батыр» | 1000 | 20 | 980 | СН2 |
| 3 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 0,0 | 1000,0 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 476 | 424 | СН2 |
| ООО «ОЗЗА» | 1600 | 215 | 1385 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 190 | 560 | СН2 |
| ФЛ Мордовец Л.А. | 1000 | 212 | 788 | СН1 |
| ООО «ОТП» | 1600 | 18 | 1582 | СН1 |
| ООО «Батыр» | 1000 | 27 | 973 | СН2 |
| 4 квартал 2023г: |  |  |  |  |
| ЗАО «Фирма «Кайрос» | 1000 | 8,7 | 991,3 | СН2 |
| ООО «АТ-Маркет» | 900 | 410 | 490 | СН2 |
| ООО «ОЗЗА» | 1600 | 220 | 1380 | СН2 |
| ИП Тарасова Г.Н. | 750 | 152 | 598 | СН2 |
| ФЛ Мордовец Л.А. | 1000 | 135 | 865 | СН1 |
| ООО «ОТП» | 1600 | 11 | 1589 | СН1 |
| ООО «Батыр» | 1000 | 44,59 | 955,41 | СН2 |

- Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием по центрам питания напряжением 35кВ и выше:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2023г | ПС «МО», КТП-б/н (ОЗЗА), КТП-б/н (ИП Тарасова) | наличие | 4167 | - | - | 2027 | 2128 | 12 |
| 2 квартал 2023г | ПС «МО», КТП-б/н (ОЗЗА), КТП-б/н (ИП Тарасова) | наличие | 4167 | - | - | 2027 | 2128 | 12 |
| 3 квартал 2023г | ПС «МО», КТП-б/н (ОЗЗА), КТП-б/н (ИП Тарасова) | наличие | 4167 | - | - | 2027 | 2128 | 12 |
| 4 квартал 2023г | ПС «МО», КТП-б/н (ОЗЗА), КТП-б/н (ИП Тарасова) | наличие | 4167 | - | - | 2027 | 2128 | 12 |

- Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ТП и РП напряжением ниже 35кВ:

| Период | Диспетчерское наименование объекта | Наличие/ отсутствие тех. возможности доступа | Величина свободной для тех. присоединения мощности по ТП, кВА | Величина свободной для тех. присоединения мощности по РП, кВА | Уровень напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 квартал 2023 | ТП-8312 | наличие | 538 | - | - | - | 228 | 310 |
|  | ТП-8052, 8054, 8056, 8001 | наличие | 1541 | - | - | - | 1500 | 41 |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 211 | - |
|  | ТП-7049 | наличие | 341 | - | - | - | 341 | - |
|  | ТП Ом-5-4 | наличие | 60 | - | - | - | 60 | - |
|  | ТП Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 84 | - | - | - | 84 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 18 | - | - | - | 18 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 289 | - | - | - | - | 289 |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-б/н (Политрейд) | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-3, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | 321 | - | - | - | 321 | - |
|  | ТП-18 | наличие | 172 | - | - | - | 172 | - |
|  | КТП-б/н (Металло-База) | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-1 (НХА) | наличие | 297 | - | - | - | 297 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1620 | - | - | - | 24 | 1597 |
|  | ТП-4277 | наличие | 284 | - | - | - | 210 | 74 |
|  | ТП-5065, 5064 | наличие | 2012 | - | - | - | 2012 | - |
|  | ТП-4367 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6026 | наличие | 1299 | - | - | - | 79 | 1219 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | ТП-3341, 3344 | наличие | 1812 | - | - | - | 1004 | 808 |
|  | ТП-2642 | наличие | 20 | - | - | - | 10 | 10 |
|  | ТП-6241, 6245 | наличие | 550 | - | - | - | 110 | 441 |
|  | ТП-6701 | наличие | 927 | - | - | - | 927 | - |
|  | ТП-4715 | наличие | 1337 | - | - | - | 336 | 1001 |
|  | РП-217 | наличие | 423 | - | - | - | 347 | 76 |
|  | ТП-2104 | наличие | 1227 | - | - | - | 1227 | - |
|  | ТП-5685 | наличие | 187 | - | - | - | 187 | - |
|  | ТП К-5-39 | наличие | 444 | - | - | - | 444 | - |
|  | ТП 4Нт-20 | наличие | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 2 квартал 2023 | ТП-8312 | наличие | 538 | - | - | - | 228 | 310 |
|  | ТП-8052, 8054, 8056, 8001 | наличие | 1541 | - | - | - | 1500 | 41 |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 211 | - |
|  | ТП-7049 | наличие | 341 | - | - | - | 341 | - |
|  | ТП Ом-5-4 | наличие | 60 | - | - | - | 60 | - |
|  | ТП Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 84 | - | - | - | 84 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 18 | - | - | - | 18 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 289 | - | - | - | - | 289 |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-б/н (Политрейд) | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-3, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | 321 | - | - | - | 321 | - |
|  | ТП-18 | наличие | 172 | - | - | - | 172 | - |
|  | КТП-б/н (Металло-База) | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-1 (НХА) | наличие | 297 | - | - | - | 297 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1620 | - | - | - | 24 | 1597 |
|  | ТП-4277 | наличие | 284 | - | - | - | 210 | 74 |
|  | ТП-5065, 5064 | наличие | 2012 | - | - | - | 2012 | - |
|  | ТП-4367 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6026 | наличие | 1299 | - | - | - | 79 | 1219 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | ТП-3341, 3344 | наличие | 1812 | - | - | - | 1004 | 808 |
|  | ТП-2642 | наличие | 20 | - | - | - | 10 | 10 |
|  | ТП-6241, 6245 | наличие | 550 | - | - | - | 110 | 441 |
|  | ТП-6701 | наличие | 927 | - | - | - | 927 | - |
|  | ТП-4715 | наличие | 1337 | - | - | - | 336 | 1001 |
|  | РП-217 | наличие | 423 | - | - | - | 347 | 76 |
|  | ТП-2104 | наличие | 1227 | - | - | - | 1227 | - |
|  | ТП-5685 | наличие | 187 | - | - | - | 187 | - |
|  | ТП К-5-39 | наличие | 444 | - | - | - | 444 | - |
|  | ТП 4Нт-20 | наличие | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 3 квартал 2023 | ТП-8312 | наличие | 538 | - | - | - | 228 | 310 |
|  | ТП-8052, 8054, 8056, 8001 | наличие | 1541 | - | - | - | 1500 | 41 |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 211 | - |
|  | ТП-7049 | наличие | 341 | - | - | - | 341 | - |
|  | ТП Ом-5-4 | наличие | 60 | - | - | - | 60 | - |
|  | ТП Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 84 | - | - | - | 84 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 18 | - | - | - | 18 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 289 | - | - | - | - | 289 |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-б/н (Политрейд) | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-3, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | 321 | - | - | - | 321 | - |
|  | ТП-18 | наличие | 172 | - | - | - | 172 | - |
|  | КТП-б/н (Металло-База) | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-1 (НХА) | наличие | 297 | - | - | - | 297 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1620 | - | - | - | 24 | 1597 |
|  | ТП-4277 | наличие | 284 | - | - | - | 210 | 74 |
|  | ТП-5065, 5064 | наличие | 2012 | - | - | - | 2012 | - |
|  | ТП-4367 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6026 | наличие | 1299 | - | - | - | 79 | 1219 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | ТП-3341, 3344 | наличие | 1812 | - | - | - | 1004 | 808 |
|  | ТП-2642 | наличие | 20 | - | - | - | 10 | 10 |
|  | ТП-6241, 6245 | наличие | 550 | - | - | - | 110 | 441 |
|  | ТП-6701 | наличие | 927 | - | - | - | 927 | - |
|  | ТП-4715 | наличие | 1337 | - | - | - | 336 | 1001 |
|  | РП-217 | наличие | 423 | - | - | - | 347 | 76 |
|  | ТП-2104 | наличие | 1227 | - | - | - | 1227 | - |
|  | ТП-5685 | наличие | 187 | - | - | - | 187 | - |
|  | ТП К-5-39 | наличие | 444 | - | - | - | 444 | - |
|  | ТП 4Нт-20 | наличие | 40 | - | - | - | 40 | - |
| 4 квартал 2023 | ТП-8312 | наличие | 538 | - | - | - | 228 | 310 |
|  | ТП-8052, 8054, 8056, 8001 | наличие | 1541 | - | - | - | 1500 | 41 |
|  | РП-10/0,4кВ (ул. Дианова, 14) | наличие | - | 2200 | - | - | 2200 | - |
|  | ТП-3549 | наличие | 211 | - | - | - | 211 | - |
|  | ТП-7049 | наличие | 341 | - | - | - | 341 | - |
|  | ТП Ом-5-4 | наличие | 60 | - | - | - | 60 | - |
|  | ТП Ом-5-5 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-134) | наличие | 84 | - | - | - | 84 | - |
|  | КТП (от ЭЧЭ-112) | отсутствие | 18 | - | - | - | 18 | - |
|  | ТП Рз-7-14 | наличие | 289 | - | - | - | - | 289 |
|  | ТП-8237 | наличие | 83 | - | - | - | 83 | - |
|  | ТП-8458 | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-7260 | наличие | 8 | - | - | - | 8 | - |
|  | КТП-б/н (Политрейд) | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-8640 | наличие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-3, КТП-б/н (Стальпром-Омск) | наличие | 321 | - | - | - | 321 | - |
|  | ТП-18 | наличие | 172 | - | - | - | 172 | - |
|  | КТП-б/н (Металло-База) | наличие | 67 | - | - | - | 67 | - |
|  | ТП-1 (НХА) | наличие | 297 | - | - | - | 297 | - |
|  | ТП-4428 | наличие | 49 | - | - | - | 49 | - |
|  | ТП-2229 | наличие | 1620 | - | - | - | 24 | 1597 |
|  | ТП-4277 | наличие | 284 | - | - | - | 210 | 74 |
|  | ТП-5065, 5064 | наличие | 2012 | - | - | - | 2012 | - |
|  | ТП-4367 | отсутствие | - | - | - | - | - | - |
|  | ТП-6026 | наличие | 1299 | - | - | - | 79 | 1219 |
|  | ТП-5460 | наличие | 339 | - | - | - | - | 339 |
|  | ТП-3341, 3344 | наличие | 1812 | - | - | - | 1004 | 808 |
|  | ТП-2642 | наличие | 20 | - | - | - | 10 | 10 |
|  | ТП-6241, 6245 | наличие | 550 | - | - | - | 110 | 441 |
|  | ТП-6701 | наличие | 927 | - | - | - | 927 | - |
|  | ТП-4715 | наличие | 1337 | - | - | - | 336 | 1001 |
|  | РП-217 | наличие | 423 | - | - | - | 347 | 76 |
|  | ТП-2104 | наличие | 1227 | - | - | - | 1227 | - |
|  | ТП-5685 | наличие | 187 | - | - | - | 187 | - |
|  | ТП К-5-39 | наличие | 444 | - | - | - | 444 | - |
|  | ТП 4Нт-20 | наличие | 40 | - | - | - | 40 | - |

*Примечание: в случае, когда от электрических сетей ООО «Гранат» подписываются договоры технологического присоединения  со сроком выполнения технических условий от 2 – 5 лет, до момента осуществления фактического присоединения запрашиваемая максимальная мощность считается свободной.