Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов                  ООО «Гранат» за 2024 год

| Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.01.2024 – 31.01.2024 | - | - | - |
| 09.02.2024 – 09.02.2024 | КВЛ-10кВ от ОП-631 до ТП-6398. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 15:10 | 16:32 |
| 19.02.2024 – 19.02.2024 | КЛ-10кВ от РП-333 до ТП-3341. Нарушение электрической изоляции. | 05:15 | 07:45 |
| 29.02.2024 – 29.02.2024 | КЛ-10кВ от ТП-4181 до ТП-4417. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. | 13:11 | 16:41 |
| 03.03.2024 – 03.03.2024 | РП-217. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | 07:50 | 11:10 |
| 18.03.2024 – 18.03.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312. Нарушение электрической изоляции (был в резерве) | 12:41 | 13:20 |
| 01.04.2024 – 30.04.2024 | - | - | - |
| 03.05.2024 - 03.05.2024 | КЛ-10кВ от РП-213 до ТП-2229 | 13:37 | 14:55 |
| 09.05.2024 - 09.05.2024 | КЛ-10кВ от РП-825 до ТП-8052, ТП-8054, ТП-8065, ТП-8059, ТП-8001 | 05:10 | 08:45 |
| 10.05.2024 - 10.05.2024 | КЛ-10кВ ф. 826 от ПС Кислородная до ТП-2104. | 16:57 | - |
| 16.05.2024 - 16.05.2024 | ТП-4715. | 12:45 | 20:41 |
| 13.06.2024 - 13.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-6028 до ТП-6029. | 17:05 | 20:07 |
| 21.06.2024 - 21.06.2024 | ТП-7049 | 16:56 | 23:10 |
| 21.06.2024 - 21.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8096 до ТП-8534 | 17:15 | 17:15 |
| 22.06.2024 - 22.06.2024 | ПС «МО» Т-3. | 10:05 | 10:45 |
| 23.06.2024 - 23.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8213, ТП-8134 до ТП-8312. | 17:40 | 19:00 |
| 24.06.2024 - 24.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7030 до ТП-7049. | 10:30 | 13:22 |
| 27.06.2024 - 27.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-6028 до ТП-6029. | 10:48 | 19:45 |