Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в границах территориальных зон деятельности ООО «Гранат», вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2024 год.

| Период | Дата аварийного отключения | Дата включения оборудования в работу | Объект. Причина возникновения аварии | Комплекс мероприятий по устранению причин аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Январь 2024г | - | - | - | - |
| Февраль 2024г | 09.02.2024 | 09.02.2024 | КВЛ-10кВ от ОП-631 до ТП-6398. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 19.02.2024 | 27.03.2024 | КЛ-10кВ от РП-333 до ТП-3341. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 29.02.2024 | 29.02.2024 | КЛ-10кВ от ТП-4181 до ТП-4417. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
| Март 2024г | 03.03.2024 | 03.03.2024 | РП-217. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | - |
|  | 18.03.2024 | 16.04.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8213 до ТП-8312. Нарушение электрической изоляции (был в резерве). | - |
| Апрель 2024г | - | - | - | - |
| Май 2024г | 03.05.2024 | 03.05.2024 | Отключение КЛ-10кВ от РП-213до ТП-2229, вызванное отключениями в сетях ССО. | Перевод нагрузки на резервный ввод. |
|  | 09.05.2024 | 09.05.2024 | Отключение КЛ-10кВ от РП-825 до ТП-8052, ТП-8054, ТП-8065, ТП-8059, ТП-8001. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 10.05.2024 | 10.05.2024 | Отключение КЛ-10кВ ф. 826 от ПС Кислородная до ТП-2104. | Был в резерве. Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 16.05.2024 | 16.05.2024 | Отключение ТП-4715, вызванное отключениями в сетях ССО. | - |
| Июнь 2024г | 13.06.2024 | 13.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-6028 до ТП-6029. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | - |
|  | 21.06.2024 | 21.06.2024 | ТП-7049 Нарушение электрической изоляции | Восстановление |
|  | 21.06.2024 | 21.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8096 до ТП-8534/ Нарушение электрической изоляции | Был в резерве Восстановление КЛ-10кВ. |
|  | 22.06.2024 | 22.06.2024 | ПС «МО» Т-3. Механическое повреждение изолятора. | Замена |
|  | 23.06.2024 | 23.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-8213, ТП-8134 до ТП-8312. Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | - |
|  | 24.06.2024 | 24.06.2024 | КЛ-10кВ от ТП-7030 до ТП-7049. Нарушение электрической изоляции. | Перевод нагрузки на резервный ввод. Восстановление КЛ-10кВ. |